**INSTALLATIONSANZEIGE NEUBAU W3 2013 .**

**Strasse/ Nr.:**       **Installationsfirma:**

**Bauherr/Hausbesitzer:**     

**Reg. Nr.:**      **Sachbearbeiter:**

Betrifft  Neubau  Umbau  Änderung

Pläne  Schema  Grundriss  Isometrie

(1-fach + digital)  \* Apparatespezifikation für Spezialapparate, Brunnen, Lüftungs-/Klimaanlagen

Bei Umbauten / Erweiterungen Rückseite vollständig ausfüllen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Normalinstallationen**  Entnahmestellen |  | Anzahl | Belastungswerte  KW WW | | **Spezialinstallationen** | Anzahl | Leistung  l/s |
| Ausgussbecken | 2 LU |  |  |  | \* Brunnenanlage |  |  |
| Entnahmearmatur Garten | 5 LU |  |  |  | \* Lüftungs- und  Klimaanlagen |  |  |
| Entnahmearmatur Balkon | 2 LU |  |  |  |
| Badewanne | 3 LU |  |  |  | \* Kühl- und  Kälteanlagen |  |  |
| Dusche | 2 LU |  |  |  |
| Waschtisch | 1 LU |  |  |  | \* Luftbefeuchter |  |  |
| Spülkasten | 1 LU |  |  |  |
| Spülbecken | 2 LU |  |  |  | Wasserlöschposten |  |  |
| GWM Haushalt | 1 LU |  |  |  |
| Bidet | 1 LU |  |  |  |  |  |  |
| Urinoir- Spülung automatik | 3 LU |  |  |  |
| Waschmaschine Haushalt | 2 LU |  |  |  |  |  |  |
| Waschtrog | 2 LU |  |  |  |
| Coiffeurbrause | 1 LU |  |  |  |  |  |  |
| Getränkeautomat | 1 LU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total Normalinstallation** |  |  | **LU** | | **Total**  **Spezialinstallationen** | **l/s** | |
| Spitzenvolumenstrom Zuleitung in l/s | | |  | |

Bemerkungen:

Datum       Stempel/Unterschrift

Unternehmer

**Durch Installationskontrolle auszufüllen**

**Zuleitung:** im Boden Ø\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ im Gebäude Ø \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

l/s\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Wasserzähler \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum: Visum:

**INSTALLATIONSANZEIGE UMBAUTEN / ERWEITERUNGEN .**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Normalinstallationen**  Entnahmestellen |  | **Anzahl**  bisher aufheb neu Total | | | | Belastungswerte  KW WW | | **Spezialinstallation** | **Anzahl**  bisher aufheb. neu Total | | | | Leistung  l/s |
| Ausgussbecken | 2 LU |  |  |  |  |  |  | \* Brunnenanlage |  |  |  |  |  |
| Entnahmearmatur Garten | 5 LU |  |  |  |  |  |  | \* Lüftungs- und  Klimaanlagen |  |  |  |  |  |
| Entnahmearmatur Balkon | 2 LU |  |  |  |  |  |  |
| Badewanne | 3 LU |  |  |  |  |  |  | \* Kühl- und  Kälteanlagen |  |  |  |  |  |
| Dusche | 2 LU |  |  |  |  |  |  |
| Waschtisch | 1 LU |  |  |  |  |  |  | \* Luftbefeuchter |  |  |  |  |  |
| Spülkasten | 1 LU |  |  |  |  |  |  |
| Spülbecken | 2 LU |  |  |  |  |  |  | Wasserlöschposten |  |  |  |  |  |
| GWM Haushalt | 1 LU |  |  |  |  |  |  |
| Bidet | 1 LU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urinoir- Spülung automatik | 3 LU |  |  |  |  |  |  |
| Waschmaschine Haushalt | 2 LU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waschtrog | 2 LU |  |  |  |  |  |  |
| Coiffeurbrause | 1 LU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Getränkeautomat | 1 LU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total Normalinstallation** |  |  |  |  |  | **LU** | | **Total**  **Spezialinstallation** |  |  |  | **l/s** | |
| Spitzenvolumenstrom Zuleitung in l/s | | | | | |  | |

Datum       Stempel/Unterschrift

Unternehmer

**Bemerkungen:**

**Durch Installationskontrolle auszufüllen**

**Zuleitung:** im Boden Ø\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ im Gebäude Ø \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

l/s\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Wasserzähler vorh.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ neu\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum: Visum: